| СОГЛАСОВАНО «___»__________ 20___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ «___»__________ 20___ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление ЩПТ

| ЗАКАЗЧИК: | Адрес: ________________________________________________________________________ Тел./Факс: _____________________________________________________________________ Контактное лицо _______________________________________________________________ (ФИО, должность) Тел./Факс: _____________________________________________________________________ Адрес электронной почты __________________________________________________ |
| --- | --- |
| ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: | Адрес: ________________________________________________________________________ Тел./Факс: _____________________________________________________________________ Контактное лицо _______________________________________________________________ (ФИО, должность) Тел./Факс: _____________________________________________________________________ Адрес электронной почты __________________________________________________ |
| ОБЪЕКТ: | __ ___________ (полное наименование объекта) |

ЛИСТ ЗАКАЗА щита постоянного тока ЩПТ _________________________________

1.  Характеристики аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительного устройства

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Количество АБ, шт. |  |
|  | Емкость АБ, А*ч |  |
|  | Тип АБ |  |
|  | Количество элементов АБ, шт. |  |
|  | Длина, марка и сечение кабеля от АБ до ЩПТ |  |
|  | Число жил кабеля от АБ до ЩПТ на один полюс |  |
|  | Тип устанавливаемых или действующих ЗВУ |  |
|  | Номинальный ток ЗВУ |  |
|  | Длина, марка и сечение жил кабеля от ЗВУ до ЩПТ |  |

2.  Характеристики нагрузки

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение на нагрузке, В |  220  110 |
|  | Допустимый диапазон напряжения на шинах управления и сигнализации (ШУ/ШС), В | от __________ до ___________ |
|  | Допустимый диапазон напряжения на шинах питания (ШП) силовых цепей, В | от __________ до ___________ |
|  | Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой в нормальном режиме на ШУ/ШС, А |  |
|  | Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой в аварийном режиме на ШУ/ШС, А |  |
|  | Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки в шинах питания (ШП), А |  |
|  | Максимальная продолжительность толчковой нагрузки в шинах питания (ШП), сек |  |

3.  Перечень нагрузок

| № п/п | Наименование фидера | Номинальный ток, А | Максимальный ток, А | Время действия максимального тока, с | Тип, номинал устройств защиты на отходящих линиях ЩПТ | Марка и сечение кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Силовые цепи (ШП). Секция №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Силовые цепи (ШП). Секция №2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование фидера | Номинальный ток, А | Максимальный ток, А | Время действия максимального тока, с | Тип, номинал устройств защиты на отходящих линиях ЩПТ | Марка и сечение кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цепи управления (ШУ/ШС). Секция №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование фидера | Номинальный ток, А | Максимальный ток, А | Время действия максимального тока, с | Тип, номинал устройств защиты на отходящих линиях ЩПТ | Марка и сечение кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цепи управления (ШУ/ШС). Секция №2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

4.  Дополнительные требования к ЩПТ (опции)

| № | Требования |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контроль симметрии АБ |  |  ДА  НЕТ |
|  | Устройства контроля изоляции: |  |  |
| Вариант 1 |  | Реле контроля изоляции полюсов АБ |  ДА  НЕТ |
| Вариант 2 |  | Посекционный контроль изоляции |  ДА  НЕТ |
| Вариант 3 |  | Пофидерный контроль изоляции |  ДА  НЕТ |
|  | Тип системы посекционного или пофидерного контроля изоляции |  |  Socomec  Vigilohm |
|  | Наличие переносного устройства определения места утечки на «землю» |  |  ДА  НЕТ |
|  | Блок аварийного освещения (БАО), мощность, количество отходящих линий |  | ______ кВт _____ линии |
|  | Тип и номинальный ток защитных устройств отходящих линий БАО |  |  |

5.  Дистанционная сигнализация ЩПТ (отметьте выбранный вариант и способ передачи сигналов)

| № п/п | Назначение сигнала | Способ передачи сигналов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  Вариант №1 |  Вариант №2 |
|  | Обобщенная сигнализация «Авария ЩПТ» | «сухой» контакт | «сухой» контакт |
|  | Сигнализация состояния защитного устройства ввода от АБ |  «сухой» контакт  НЕТ |  «сухой» контакт  RS 485 |
|  | Сигнализация положения защитного устройства ввода от АБ |  «сухой» контакт  НЕТ |  «сухой» контакт  RS 485 |
|  | Сигнализация состояния защитного устройства ввода от зарядно-выпрямительного устройства |  «сухой» контакт  НЕТ |  «сухой» контакт  RS 485 |
|  | Сигнализация положения защитного устройства ввода от зарядно-выпрямительного устройства |  «сухой» контакт  НЕТ |  «сухой» контакт  RS 485 |
|  | Обобщенная сигнализация состояния защитных устройств отходящих линий |  «сухой» контакт  НЕТ |  «сухой» контакт  RS 485 |
|  | Сигнализация «Земля на шинах» |  «сухой» контакт  НЕТ |  «сухой» контакт  RS 485 |
|  | Сигнализация снижения напряжения на сборных шинах до величины, ниже установленного значения |  «сухой» контакт  НЕТ |  «сухой» контакт  RS 485 |
|  | Сигнализация повышения напряжения на сборных шинах до величины, выше установленного значения |  «сухой» контакт  НЕТ |  «сухой» контакт  RS 485 |
|  | Сигнализация повышения пульсаций на сборных шинах |  «сухой» контакт  НЕТ |  «сухой» контакт  RS 485 |
|  | Сигнализация напряжения на сборных шинах подключения АБ и зарядных устройств |  4 – 20 мА  НЕТ |  RS 485  НЕТ |
|  | Сигнализация напряжения асимметрии АБ |  4 – 20 мА  НЕТ |  RS 485  НЕТ |
|  | Сигнализация тока заряда/разряда/подзаряда АБ |  4 – 20 мА  НЕТ |  RS 485  НЕТ |
|  | Сигнализация напряжения секций цепей управления ШУ/ШС |  4 – 20 мА  НЕТ |  RS 485  НЕТ |
|  | Сигнализация тока нагрузки секций цепей управления ШУ/ШС |  4 – 20 мА  НЕТ |  RS 485  НЕТ |

6.  Конструкция шкафов ЩПТ

| № п/п | Наименование | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный габарит ЩПТ (Высота; Ширина; Глубина), мм. |  |
| 2. | Способ обслуживания шкафов |  Двустороннее  Одностороннее |

7.  Визуальный контроль

| № п/п | Наименование | Тип |
| --- | --- | --- |
|  | Тип приборов на лицевых панелях |  Стрелочные  Цифровые  Панель индикации RIDUS |
|  | Индикация состояний коммутирующих устройств ЩПТ |  |
|  | Включено | Красный |
|  | Выключено | Зеленый |
|  | Аварийное выключение | Зеленый мигающий |
|  | Цвет лампы индикации общей аварии | Белый |

8.  Электрическая однолинейная схема.

К настоящему документу необходимо приложить однолинейную схему ЩПТ. Если однолинейная схема отсутствует, изготовитель разрабатывает её самостоятельно и отправляет заказчику на согласование. Однолинейную схему рекомендуется выполнять в программе AutoCAD

9.  Краткие пояснения к опросному листу

- Напротив выбранных пунктов, по которым необходимо дать ответ, следует поставить в квадратике знак  «v» или отметить другим удобным способом.

- Позиции, вызывающие сомнения, следует уточнить в процессе переговоров с изготовителем.

- Допускается не указывать желаемое количество шкафов, их размеры и расположение, если для заказчика это несущественно. В таком случае изготовитель выбирает габаритные размеры самостоятельно.

10. Дополнительные требования, не вошедшие в опросный лист

Дата заполнения 	 Телефон 	 Заполнил

(Ф.И.О., должность)