Форма ¹ ПС-14а

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ЗАКАЗУ ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (ДГУ)

Diesel Generating Set (GS) Selection Questionnaire

Заказчик Объект

Customer Site

| Напряжение |  | Voltage |
| --- | --- | --- |
| 3фазы, 400/230 В, 50 Гц | Другое: |  |
| 3L 3L+N 3L+N+PE |  |  |

Режим работы

COP

PRP

SB	Резервный

источник

работа на переменной мощности, максимально 500 часов в год, из которых подряд 300 часов с перерывами на регламентное техобслуживание. Перегрузки не допускаются.

Основной источник

работа на переменной мощности неограниченное число часов в год. Допускаются перегрузки 10% мощности 1 час каждые 12 часов.

Основной источник

работа на указанную 100% мощность неограниченное число часов в год. Допускаются перегрузки 10% мощности 1 час каждые 12 часов.

Service

Другое

Параллельная работа с сетью Параллельная работа ДГУ

| Максимальная мощность всех возможных потребителей ДГУ Минимальная мощность всех возможных потребителей ДГУ Планируемое увеличение потребляемой мощности |  |  |  | Maximal Consumers Power Consumption in Total Minimal Consumers Power Consumption in Total Planning Power Consumption Increase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВА / kVA | кВт / kW | cos ф |  |
|  | кВА / kVA | кВт / kW | cos ф |  |
|  | нет / no | да / yes | % |  |

Характеристики нагрузки: (освещение, двигатели, компьютеры, ИБП, номинальные, стартовые токи...)

Полный коэффициент искажения гармоник тока нагрузки

Total Harmonic Distortion (THD)

THD<10%

Норма

10%<THD<30%

Требуется увеличение

мощности установки

на 30%-50%

THD>30%

ВНИМАНИЕ!

ТРЕБУЕТСЯ СПЕКТРАЛЬНЫЙ

АНАЛИЗ ТОКА НАГРУЗКИ

Время работы без дозаправки установки

час / hours

Autonomy Time

Макс. наброс нагрузки при старте ДГУ

%      Approx. Momentary Load Acceptance

В населенном пункте

Размещение

Settlement

Специальные помещения

Внутреннее

Internal room

Подвальное

Basement room

Пристройка

Annex

Special Room

Вне помещения (на улице)

Outside

Вне населенного пункта

Out of Settlement

Другое

Other

Allocation

Температура окружающей среды

Условия эксплуатации

Исполнение

Min

Влажность воздуха

Humidity

%

Environment Condition

Environment Temperature

oC		Max

oC

Executions

Открытое	Open	Контейнер

Container

Специальное исполнение / Special xecution

Да / Yes

Шумозащитный кожух		LPS 65 dB(A)	LPS 70 dB(A)

Soundproof Canopy

Передвижные на шасси	Да / Yes		Нет / No

Trailer & Trolley

Запуск

Ручной		Manual

Запуск с панели управления оператором

Автоматический	Automatic

Запуск в автоматическом режиме при

потере основной сети или выходе

напряжения за установленные пределы

GS Start

Удаленный контроль и сигнализация

Световая индикация состояния агрегата, аварийных и предупредительных сигналов. Ручное управление генераторной установкой.

Удаленная панель сигнализации

Да/Yes	Нет/No

Remote Control Panel

Remote Control

Система мониторинга	GS Management and Control System

Отображение состояния ДГУ на экране монитора компьютера. Приборы, индикация, журнал событий, оповещение и т. д.

Панель переключения нагрузки

Да / Yes

Нет / No

Changeover

Дозаправка топливом	Ручная	Manual	Автоматическая	Automatic	Fuel Refilling

Система топливоподготовки

Да / Yes

Нет / No

Fuel Preparation System

Подогрев двигателя

Да / Yes

Нет / No

Engine Preheating

Система маслоподготовки

Да / Yes

Нет / No

Oil Preparation System

| Система утилизации | тепла Да / Yes |  |  | Нет / No |  |  | Heat Recovering System |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паровое отопление Steam Heating Нет | Мощность системы Производительность системы Температура на входе Температура на выходе Рабочее давление в системе |  |  |  | ккал/час / kcal/h м3/час / m3/h oC oC бар / bar |  |  | Peak Value Steam Consumption Input Temperature Output Temperature System Pressure |
| Горячая вода Hot Water Нет | Мощность системы Производительность системы Температура воды на входе Температура воды на выходе |  |  |  | ккал/час / kcal/h м3/час / m3/h oC oC |  |  | Heat Exchange Capacity Water Consumption Input Water Temperature Output Water Temperature System Pressure |
|  | Рабочее давление в системе |  |  |  | бар / bar |  |  |  |

Дата / Date

Заполнил / Filled by

: ФИО / Name Должность / Position

ООО “РесурсЭнергоПром”

г. Екатеринбург

тел./ факс (343) 365-40-40, 365-40-00

e-mail: info@rsprom.ru